Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Газові котли КС-Г-100ДS ДК 021:2015 – 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2022-12-06-015708-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Параметри / Марка КС-Г-100ДS Номінальна теплова потужність, кВт 95 Коефіцієнт корисної дії,% 88 Номінальний тиск газу, Па 1300 Витрата газу, м3/год, не більше 11,5 Робочий тиск Мпа (кг / см2), до 0,2 (2) Розрідження в димоході, Па до 40 Маса, кг 270 Опалювальний об’єм, м3 2800 Продуктивність гарячої води, л / год при 350 С – Зовнішній діаметр димоходу, мм 200 Габаритні розміри: довжина 950 ширина 670 висота 1170 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до потреб Врадіївської гімназії |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 125000 грн з ПДВ та доставкою |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі (http://termobar.com.ua/gazovye-dymohodnye-kotly/termobar-ks-g-100-ds, https://teploformat.ua/ru/napolnye-gazovye-kotly/gazovyjj-kotel-napolnyjj-termobar-ks-g-100ds/,https://artiss.ua/boiler-gas-termobar-ksg-100d-sit/ та інші) |